ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО. №2 ПМ01 МДК 01.02  Вариант I (6 вопросов)

Тема 1.4 Монтаж и ремонт кабельных линий

Заполняется тестируемым __________________________________________________

Ф.И.О. № группы

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вам предлагаются  задания с ответами двух видов:

( - выберете один вариант ответа, ( - выберете два или более вариантов ответа

Время выполнения задания – 10 минут.

| Отметьте вариант ответа | Из каких основных элементов состоит силовой кабель? | Правильность (заполняется преподавателем) |
| --- | --- | --- |
| ( | Жила, жильная изоляция, оболочка |  |
| ( | Жила, поясная изоляция, заполнитель |  |
| ( | Жила, оболочка, броня |  |
| Указать марки кабелей, прокладываемых в траншее? |  |
| ( | ААШв, АСБГ, АВВГ |  |
| ( | ААВГ, СГ, ААШв |  |
| ( | ААШв, АСБ, АНРБ |  |
| Что определяет размеры разделки кабеля? |  |
| ( | Тип муфты |  |
| ( | Напряжение кабеля |  |
| ( | Сечение жил |  |
| Какие концевые заделки применяются в наружных установках? |  |
| ( | КВБ |  |
| ( | КВР |  |
| ( | КВВ |  |
| ( | КВЭ |  |
| Как маркируют жилы силового кабеля? |  |
| ( | Цифрами |  |
| ( | Буквами |  |
| ( | Расцветкой |  |
| Какую отличительную расцветку имеет нулевая жила силового кабеля? |  |
| ( | Любого цвета |  |
| ( | Черная |  |
| ( | Зелено-желтая |  |
| ИТОГО: |  |